|  |  |
| --- | --- |
| **ООО “ТеплоСтройКомплект”** | |
| **Офис:**  Московская область, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 236а  тел./факс 8(496)514-33-03, 8-963-7112033  [www.ppu-izol.ru](http://www.ppu-izol.ru), e-mail: [apaholkov@gmail.com](mailto:apaholkov@gmail.com) | **Производство:**  Московская область, г. Орехово-Зуево, пос. Пригородный, промзона Альфа-М  Тел: 8-905-5754088  e-mail: [9676766@gmail.](mailto:9676766@gmail.)com |

**10.03.2017**

**прайс-лист на скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана**

**(в рублях с НДС за 1 п.м.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наружный диаметр трубы, мм** | **Толщина скорлупы, мм** | **Цена скорлупы без покровного слоя** | **Цена скорлупы с покровным слоем - армофол** | **Цена скорлупы с покровным слоем - стеклопластик** | **Цена скорлупы с покровным слоем- оцинкованная сталь 0,4 мм** | **Цена кожуха из оцинкованной стали 0,5 мм** |
| 18тр | 45 | 171 | 205 | 205 | - | 163 |
| 24тр | 40 | 154 | 187 | 187 | - | 157 |
| 28тр | 40 | 164 | 198 | 198 | - | 163 |
| 32 | 40 | 174 | 209 | 209 | - | 169 |
| 38 | 40 | 188 | 225 | 225 | - | 178 |
| 40тр | 35 | 158 | 193 | 193 | - | 166 |
| 40тр | 50 | 231 | 268 | 268 | - | 179 |
| 45 | 30 | 135 | 169 | 169 | - | 158 |
| 45тр | 45 | 208 | 244 | 244 | - | 173 |
| 50тр | 45 | 219 | 256 | 256 | - | 179 |
| 57 | 40 | 199 | 235 | 235 | 345 | 176 |
| 57 | 50 | 258 | 297 | 297 | 416 | 189 |
| 57 | 60 | 339 | 383 | 383 | 516 | 213 |
| 57 | 70 | 429 | 448 | 448 | 588 | 223 |
| 57 | 100 | 663 | 719 | 719 | 889 | 271 |
| 60тр | 37 | 195 | 233 | 233 | - | 182 |
| 76 | 40 | 238 | 279 | 279 | 404 | 200 |
| 76 | 50 | 304 | 348 | 348 | 481 | 212 |
| 76 | 60 | 369 | 415 | 415 | 554 | 222 |
| 89 | 40 | 264 | 310 | 310 | 445 | 217 |
| 89 | 50 | 335 | 383 | 383 | 525 | 228 |
| 89 | 60 | 404 | 453 | 453 | 601 | 236 |
| 89 | 100 | 798 | 861 | 861 | 1052 | 305 |
| 108 | 40 | 286 | 333 | 333 | 474 | 227 |
| 108 | 50 | 357 | 406 | 406 | 553 | 235 |
| 108 | 60 | 425 | 476 | 476 | 626 | 241 |
| 114 | 40 | 297 | 346 | 346 | 492 | 234 |
| 114 | 60 | 441 | 492 | 492 | 646 | 247 |
| 133 | 40 | 323 | 375 | 375 | 531 | 249 |
| 133 | 50 | 414 | 469 | 469 | 633 | 263 |
| 133 | 60 | 489 | 544 | 544 | 711 | 267 |
| 154 | 50 | 430 | 486 | 486 | 654 | 268 |
| 159 | 40 | 360 | 416 | 416 | 585 | 270 |
| 159 | 50 | 441 | 498 | 498 | 669 | 273 |
| 159 | 60 | 555 | 616 | 616 | 800 | 294 |
| 159 | 90 | 878 | 947 | 947 | 1155 | 332 |
| 168 | 40 | 351 | 406 | 406 | 569 | 262 |
| 204 | 50 | 536 | 603 | 603 | 803 | 321 |
| 204 | 60 | 668 | 740 | 740 | 953 | 342 |
| 205 | 66 | 755 | 829 | 829 | 1051 | 356 |
| 219 | 40 | 437 | 503 | 503 | 700 | 315 |
| 219 | 50 | 568 | 638 | 638 | 848 | 337 |
| 219 | 60 | 706 | 781 | 781 | 1005 | 358 |
| 219 | 80 | 937 | 1015 | 1015 | 1247 | 371 |
| 250 | 50 | 633 | 710 | 710 | 941 | 369 |
| **Наружный диаметр трубы, мм** | **Толщина скорлупы, мм** | **Цена скорлупы без покровного слоя** | **Цена скорлупы с покровным слоем- армофол** | **Цена скорлупы с покровным слоем- стеклопластик** | **Цена скорлупы с покровным слоем-оцинкованная сталь** | **Цена кожуха из оцинкованной стали 0,5 мм** |
| 273 | 40 | 528 | 606 | 606 | 839 | 372 |
| 273 | 50 | 682 | 764 | 764 | 1009 | 394 |
| 273 | 60 | 783 | 863 | 863 | 1104 | 385 |
| 273 | 90 | 1280 | 1373 | 1373 | 1650 | 444 |
| 325 | 40 | 616 | 705 | 705 | 972 | 427 |
| 325 | 50 | 791 | 885 | 885 | 1165 | 448 |
| 325 | 60 | 905 | 996 | 996 | 1269 | 436 |
| 325 | 90 | 1407 | 1506 | 1506 | 1804 | 476 |
| 341 | 50 | 825 | 922 | 922 | 1213 | 465 |
| 377 | 50 | 901 | 1006 | 1006 | 1320 | 503 |
| 377 | 60 | 1027 | 1129 | 1129 | 1433 | 487 |
| 377 | 90 | 1584 | 1693 | 1693 | 2021 | 525 |
| 406 | 80 | 1465 | 1576 | 1576 | 1909 | 533 |
| 426 | 40 | 787 | 898 | 898 | 1232 | 534 |
| 426 | 50 | 933 | 1040 | 1040 | 1362 | 515 |
| 426 | 60 | 1143 | 1254 | 1254 | 1588 | 535 |
| 426 | 70 | 1361 | 1476 | 1476 | 1823 | 554 |
| 426 | 100 | 1903 | 2021 | 2021 | 2374 | 566 |
| 456 | 80 | 1551 | 1667 | 1667 | 2015 | 557 |
| 459 | 60 | 1220 | 1338 | 1338 | 1693 | 567 |
| 530 | 40 | 962 | 1096 | 1096 | 1499 | 644 |
| 530 | 50 | 1136 | 1265 | 1265 | 1651 | 617 |
| 530 | 60 | 1387 | 1520 | 1520 | 1918 | 637 |
| 630 | 50 | 1332 | 1481 | 1481 | 1928 | 715 |
| 630 | 60 | 1622 | 1775 | 1775 | 2235 | 735 |
| 669 | 70 | 1871 | 2024 | 2024 | 2481 | 732 |
| 720 | 50 | 1509 | 1676 | 1676 | 2178 | 803 |
| 720 | 60 | 1763 | 1928 | 1928 | 2423 | 791 |
| 820 | 50 | 1639 | 1820 | 1820 | 2361 | 867 |
| 820 | 60 | 1990 | 2174 | 2174 | 2727 | 885 |
| 1020 | 50 | 1935 | 2146 | 2146 | 2779 | 1013 |
| 1020 | 60 | 2344 | 2559 | 2559 | 3203 | 1031 |
| 1220 | 60 | 2778 | 3031 | 3031 | 3788 | 1212 |
| 1220 | 80 | 3762 | 4022 | 4022 | 4802 | 1248 |

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ОТВОДЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА**

**(в рублях с НДС за 1шт.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр стального отвода, мм | Толщина отвода, мм | Цена отвода без покровного слоя | Цена отвода с покровным слоем- **армофол** | Цена отвода с покровным слоем- **стеклопластик** | Цена отвода с кожухом из **оцинкованной стали 0,5 мм** |
| 28 | 40 | 164 | 198 | 198 | По запросу |
| 32 | 40 | 174 | 209 | 209 | По запросу |
| 40 | 40 | 158 | 193 | 193 | По запросу |
| 45 | 30 | 136 | 169 | 169 | По запросу |
| 50 | 45 | 219 | 256 | 256 | По запросу |
| 57 | 40 | 199 | 235 | 235 | По запросу |
| 76 | 40 | 238 | 279 | 279 | По запросу |
| 89 | 40 | 264 | 310 | 310 | По запросу |
| 108 | 40 | 286 | 333 | 333 | По запросу |
| 114 | 40 | 297 | 346 | 346 | По запросу |
| 133 | 40 | 323 | 375 | 375 | По запросу |
| 159 | 40 | 360 | 416 | 416 | По запросу |
| 219 | 40 | 437 | 503 | 503 | По запросу |
| Наружный диаметр стального отвода, мм | Толщина отвода, мм | Цена отвода без покровного слоя | Цена отвода с покровным слоем- **армофол** | Цена отвода с покровным слоем- **стеклопластик** | Цена отвода с кожухом из **оцинкованной стали 0,5 мм** |
| 219 | 80 | 706 | 781 | 781 | По запросу |
| 273 | 40 | 633 | 710 | 710 | По запросу |
| 325 | 50 | 791 | 885 | 885 | По запросу |
| 377 | 50 | 901 | 1006 | 1006 | По запросу |
| 426 | 50 | 933 | 1040 | 1040 | По запросу |
| 426 | 70 | 1361 | 1476 | 1476 | По запросу |
| 426 | 100 | 1903 | 2021 | 2021 | По запросу |
| 530 | 60 | 1387 | 1520 | 1520 | По запросу |
| 630 | 60 | 1622 | 1775 | 1775 | По запросу |
| 720 | 50 | 1935 | 2146 | 2146 | По запросу |
| 720 | 60 | 1990 | 2174 | 2174 | По запросу |

**ПРАЙС-ЛИСТ НА СКОРЛУПЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СВАРНОГО СТЫКА**

**(в рублях с НДС за 1 комплект)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр трубы, мм | Длина скорлупы, мм | Толщина скорлупы, мм | Цена скорлупы |
| 57 | 320 | 81 | По запросу |
| 76 | 320 | 80 | По запросу |
| 89 | 375 | 90 | По запросу |
| 114 | 1000 | 43 | По запросу |
| 114 | 1000 | 55 | По запросу |
| 133 | 320 | 91 | По запросу |
| 159 | 320 | 90 | По запросу |
| 219 | 450 | 100 | По запросу |
| 219 | 420 | 113 | По запросу |
| 219 | 720 | 113 | По запросу |
| 273 | 420 | 101 | По запросу |
| 273 | 420 | 63 | По запросу |
| 325 | 420 | 62 | По запросу |
| 426 | 420 | 62 | По запросу |
| 530 | 1000 | 100 | По запросу |
| 530 | 710 | 135 | По запросу |

**Прайс-лист на плиты теплоизоляционные из пенополиуретана**

**(в рублях с НДС за 1шт.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер плиты, мм | Цена плиты без покровного слоя | Цена плиты, кашированной стеклопластиком с 1-й стороны | Цена плиты, кашированной  армофолом с 1-й стороны |
| 1200х600х20 | 292 | 364 | 364 |
| 1200х600х30 | 366 | 438 | 438 |
| 1200x600x40 | 427 | 499 | 499 |
| 1200x600x50 | 498 | 570 | 570 |
| 1200х600х60 | 558 | 630 | 630 |

**Скорлупы, отводы и плиты изготавливаются согласно ТУ 2292-001**-**86722636-09**

**Прайс-лист на материалы для монтажа скорлуп**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
| Клей Випол ПК 200 (ведро 20 кг) | кг | 260,00 |
| Монтажный клей PULP FIXO профессиональный (баллон 850 мл) | Шт. | 370,00 |
| Лента полипропиленовая 15х0,8 мм (бухта 2000 м) | Шт. | 2250,00 |
| Пряжка проволочная для полипропиленовой ленты (коробка1000 шт) | Шт. | 2150,00 |
| Лента стальная оцинкованная 0,5х20 мм | кг | 85,00 |
| Замок для стальной ленты (коробка 1000 шт.) | Шт. | 2150,00 |
| Хомут полипропиленовый с пряжкой | Шт. | 8,00 |
| Хомут стальной оцинкованный с замком | Шт. | 15,00 |